## Úvod
VESMA — podklad pre energetického experta
VESMA je dotazníkový nástroj pre samosprávy. Pomáha nadšenému laikovi zorientovať sa v tom, čo
sa v jeho areáli oplatí riešiť — v oblasti vody, energetiky a adaptácie na zmenu klímy.
Nie je to energetický audit podľa § 2 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z. a ani sa tak netvári.
ČO UŽ JE ROZHODNUTÉ — NA TO SA NEPÝTAME
Vaše pripomienky z augusta 2026 sú zapracované a späť ich neotvárame: FV potenciál sa
počíta iba zo striech do 15° sklonu, parametre viazané na budovy prešli z počtu budov na
vykurovanú plochu, pribudol prechod plyn → biomasa (uhlie ako cieľ nie), pri osvetlení je
presnejší počet svietidiel a plocha zostáva len ako záloha, a vypočítaná potreba
z energetického certifikátu sa nikde nemieša s nameranou spotrebou z faktúr.
ČO POTREBUJEME
V nástroji je päť miest, kde chýba číslo, ktoré nemá kto vymyslieť. Nevyplnili sme ich sami
zámerne: na výstupe nie je vidieť, že hodnota je odhad, a nástroj pre samosprávy by tým začal
klamať sebavedomo. Radšej zostali prázdne.
Každý hárok je jedna tabuľka. Žlté bunky sú na vyplnenie, zelený riadok je vzor s formátom,
aký očakávame — prepíšte ho alebo zmažte. Ostatné bunky sú kontext, netreba ich meniť.
Ak niektorú hodnotu neviete podložiť zdrojom, nechajte ju prázdnu a napíšte to do poznámky.
Prázdna hodnota je pre nás lepší výsledok než odhad, ktorý sa bude tváriť ako fakt.
PREHĽAD HÁRKOV
Kódy [E1]–[E5] sú z interného registra docs/chybajuce-hodnoty.md, kde sledujeme stav každej hodnoty.
1. Referenčné hodnoty [E1] — kWh/(m²·rok) podľa typu budovy. Najdôležitejšie — bez nich VESMA vie povedať, koľko budova spotrebuje, ale nie či je to veľa.
2. Váhy porovnania [E2] — Váhy 13 parametrov, podľa ktorých sa zoraďujú areály. Máme návrh, potrebujeme potvrdenie alebo opravu.
3. Kotol a palivá [E3] — Cena a návratnosť kotla na biomasu + výhrevnosti palív, ktoré má VESMA napevno v kóde.
4. Osvetlenie W na m2 [E4] — Hustota inštalovaného príkonu podľa typu priestoru. Oficiálna prepočtová tabuľka v SR neexistuje.
5. Dennostupne [E5] — Dennostupne podľa okresu pre klimatickú normalizáciu (STN 73 0550). Otázka zdroja dát, nie odhadu.
LEGENDA
žltá bunka = sem vpíšte hodnotu
zelený riadok = vzor s očakávaným formátom, prepíšte alebo zmažte

## 1. Referenčné hodnoty
1. Referenčné hodnoty spotreby energie [kWh/(m²·rok)] [E1]
Načo to je: VESMA počíta mernú spotrebu budovy z faktúr a vykurovanej plochy. Bez referenčnej
hodnoty ale nevie povedať, či je výsledok dobrý alebo zlý — vypíše len číslo bez kontextu.
Kvôli tomuto chýbajúcemu údaju je v porovnaní areálov dodnes vynechaný celý jeden parameter
(„Spotreba energie nad referenčnou hodnotou").
Prosíme o hodnotu pre vykurovanie a zvlášť pre elektrinu — VESMA ich vedie oddelene, lebo
pole „spotreba elektriny" môže zahŕňať aj elektrinu na vykurovanie a súčet by ju počítal dvakrát.
Ak pre niektorý typ budovy referenčná hodnota nedáva zmysel, nechajte prázdne.
Kategória | Typ budovy | Vykurovanie [kWh/(m²·rok)] | Elektrina [kWh/(m²·rok)] | Zdroj / poznámka
(vzor) | Základná škola | 95 | 25 | napr. STN 73 0540-2, tab. 3 / vlastná databáza auditov
Samospráva a verejný sektor | Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Vysoká škola
Zdravotnícke stredisko
Nemocnica
Dom sociálnych služieb
Dom kultúry / knižnica
Obecný / mestský úrad
Hasičská zbrojnica
Iný verejný objekt
Firma a organizácia | Výrobná hala
Sklad / logistika
Kancelárska budova
Obchod / predajňa
Reštaurácia / kaviareň
Hotel / penzión
Poľnohospodársky areál
Iná firma
Súkromný obytný objekt | Rodinný dom
Bytový dom
Chalupa / rekreačný objekt
Záhradná chata
Iný súkromný objekt
Poznámka: „Záhradná chata" je vo VESMA označiteľná ako sezónna nevykurovaná stavba a vtedy sa energeticky nehodnotí vôbec — referenčnú hodnotu pre ňu netreba, ak nedáva zmysel.

## 2. Váhy porovnania
2. Váhy energetických parametrov pre porovnanie areálov [E2]
Načo to je: keď má samospráva viac areálov, VESMA ich zoradí podľa toho, kde je najväčší
nevyužitý potenciál. Váhy rozhodujú o poradí, teda o tom, kam pôjdu peniaze.
Kladná váha = existujúci nevyužitý potenciál (problém na riešenie).
Záporná váha = existujúce opatrenie, ktoré potenciál znižuje.
Hodnota parametra sa vynásobí váhou a spočíta cez všetky parametre.
Stĺpec „návrh" sú hodnoty, ktoré sú v nástroji teraz. Vznikli z Vašich pripomienok z augusta 2026,
ale nie sú potvrdené. Do stĺpca „potvrdená váha" vpíšte buď to isté číslo, alebo opravu.
Parameter | Veličina, na ktorú sa váha aplikuje | Návrh | Potvrdená váha | Poznámka / zdôvodnenie
(vzor) Nezateplená obálka | m² fasády a strechy | 8 | 8 | súhlasím / opravujem na X, lebo…
Plocha pozemkov vhodná pre FV | m² plochy pozemku | 3 |  | Doplnené na Vašu pripomienku (nízka váha, aby neprebilo strechy).
Plocha striech vhodných pre FV | m² strechy — len plochá / do 15° sklonu | 10
Nezateplená fasáda alebo strecha | m² celej fasády + strechy | 8 |  | Zmenené z južnej fasády na celý obvodový plášť na Vašu pripomienku.
Vykurovanie plynom → potenciál TČ | m² vykurovanej plochy budov | 6 |  | Prevedené z počtu budov na plochu na Vašu pripomienku. Číslo ponechané, mení sa len veličina.
Vykurovanie plynom → potenciál biomasy | m² vykurovanej plochy budov | 3 |  | NOVÝ parameter na Vašu pripomienku (prechod plyn → pelety/štiepka). Váha 3 = polovica váhy prechodu na TČ, lebo ide o alternatívnu cestu pre tie isté budovy, nie o ďalší nezávislý potenciál. Prosíme potvrdiť.
Vykurovanie elektrinou → potenciál TČ | m² vykurovanej plochy budov | 6 |  | Prevedené z počtu budov na plochu.
Rok výstavby pred 1980 | m² vykurovanej plochy budov | 4 |  | Prevedené z počtu budov na plochu.
Osvetlenie nie-LED → potenciál výmeny | W inštalovaného príkonu | 0.5 |  | Veličina zmenená z m² na watty. Pôvodná váha 3 platila pre m²; pri hustote 6 W/m² je hodnota šesťnásobná, preto 3 ÷ 6 = 0,5. Vplyv na poradie ostáva rovnaký. Závisí od hárku 4.
Odrátať: FV inštalácia | m² plochy FV panelov | -2
Odrátať: zateplenie fasády/strechy | m² zateplenej plochy | -2
Odrátať: tepelné čerpadlo | m² vykurovanej plochy budov | -1 |  | Prevedené z počtu budov na plochu.
Odrátať: LED osvetlenie | W inštalovaného príkonu | -0.17 |  | Prepočet rovnako ako vyššie: −1 ÷ 6 W/m² ≈ −0,17.
CHÝBAJÚCI PARAMETER
Zo zdrojovej tabuľky je vynechaný parameter „Spotreba energie nad referenčnou hodnotou" — nemá sa o čo oprieť, kým nebude vyplnený hárok 1. Ak referenčné hodnoty doplníte, prosíme aj o váhu preň:
Spotreba nad referenčnou hodnotou | kWh/rok nad referenciou | — |  | Doplniť až spolu s hárkom 1.

## 3. Kotol a palivá
3. Kotol na biomasu a výhrevnosti palív [E3]
Načo to je: VESMA má katalóg opatrení a pri každom uvádza orientačnú cenu a návratnosť.
Kotol na biomasu je jediné opatrenie, kde tieto údaje nemáme podložené — parameter vznikol
na Vašu pripomienku (prechod plyn → pelety/štiepka) a čísla nižšie sú náš hrubý odhad,
v aplikácii označený textom „hodnotu potvrdí energetický expert".
Druhá tabuľka je o výhrevnostiach. Tie v aplikácii NIE SÚ prázdne — sú napevno v kóde
(src/data/constants.ts) a VESMA nimi prepočítava zadané kilogramy paliva na kWh. Nemáme
k nim ale zdroj a používateľ ich nevie prepísať, hoci bod 3 písm. a) prílohy č. 1 vyhlášky
č. 179/2015 Z. z. žiada výhrevnosť zistenú z dokladov. Preto ich dávame na kontrolu.
Údaj | Náš odhad (v aplikácii teraz) | Potvrdená hodnota | Poznámka
(vzor) Životnosť | neuvádzame | 15 – 20 rokov | podľa typu horáka
Orientačná cena | 10 000 – 40 000 EUR podľa výkonu a riešenia skladu paliva
Návratnosť | 7 – 15 rokov
VÝHREVNOSTI PALÍV — hodnoty, ktoré sú dnes napevno v kóde
Palivo | V aplikácii teraz [kWh/kg] | Potvrdená hodnota [kWh/kg] | Poznámka
(vzor) Brikety | neevidujeme | 4.5 | pridať / netreba
Pelety | 4.8
Štiepka | 4 |  | Závisí od vlhkosti — ak jedna hodnota nestačí, uveďte prosím pri akej vlhkosti platí.
Uhlie | 8
Drevo | 4.3 |  | Drevo s vlhkosťou 20 % a 50 % sa líši takmer dvojnásobne. Je jedna hodnota obhájiteľná, alebo sa treba pýtať aj na vlhkosť?
Ak si myslíte, že výhrevnosť má zadávať používateľ a nie byť napevno v kóde, napíšte to sem — je to zmena dotazníka, nie len čísla:
PRE POROVNANIE — iné opatrenia v katalógu
Opatrenie | Orientačná cena | Návratnosť
Tepelné čerpadlo vzduch/voda | 8 000 – 18 000 EUR | 8 – 15 rokov
Zateplenie fasády (ETICS) | 50 – 100 EUR/m² fasády | 8 – 15 rokov
Batériové úložisko | 4 000 – 10 000 EUR (5–10 kWh) | 8 – 12 rokov

## 4. Osvetlenie W na m2
4. Hustota inštalovaného príkonu osvetlenia [W/m²] [E4]
Načo to je: keď používateľ pozná počet svietidiel, VESMA počíta z neho. Keď ho nepozná,
odhaduje príkon z plochy pomocou tejto tabuľky. Tabuľka zároveň prepočítava kusy na watty,
takže ovplyvňuje váhu celého parametra osvetlenia v porovnaní areálov (hárok 2).
Prečo to nevieme dohľadať: oficiálna prepočtová tabuľka „plocha → W" v slovenskej legislatíve
neexistuje. Vyhláška č. 541/2007 Z. z. a STN EN 12464-1 predpisujú osvetlenosť v luxoch, nie
inštalovaný príkon. Vyhláška č. 364/2012 Z. z. počíta príkon metódou LENI podľa STN EN 15193
z konkrétnych svietidiel a prevádzkových časov — čo laik pri obhliadke nemá.
Hodnoty nižšie sú orientačné pásma z bežnej projekčnej praxe pri LED.
Kategória priestoru | Ktoré typy objektov sem patria | Náš odhad [W/m²] | Potvrdená hodnota [W/m²] | Poznámka
(vzor) Chodby a schodiská | spoločné priestory | — | 3 | kategória chýba / netreba
Kancelárie a školy (kód: kancelarie) | kancelárie, školy, úrady, zdravotníctvo, kultúra — a všetko, čo nie je nižšie | 6 |  | pásmo z praxe 3–8 W/m² pri 500 lx
Sklady a haly (kód: sklady_haly) | výrobná hala, sklad, poľnohospodársky areál, hasičská zbrojnica | 5 |  | pásmo 3–6 W/m²
Bývanie (kód: byvanie) | rodinný dom, bytový dom, chalupa, záhradná chata | 4 |  | pásmo 2–5 W/m²
Predajne (kód: predajne) | obchod / predajňa | 12 |  | pásmo 8–15 W/m²
(voľný riadok — sem doplňte vlastnú kategóriu, ak treba)
OTÁZKA NAVYŠE
Sedí priradenie typov objektov ku kategóriám v druhom stĺpci? Napríklad nemocnica a dom sociálnych
služieb sú teraz v kategórii „kancelarie" — je to prijateľné, alebo si žiadajú vlastnú kategóriu?
Ak treba pridať alebo rozdeliť kategóriu, napíšte ju do prázdneho riadku nad týmto textom.

## 5. Dennostupne
5. Dennostupne podľa okresu (klimatická normalizácia, STN 73 0550) [E5]
Načo to je: bez klimatickej normalizácie sa nedá poctivo porovnať spotreba budovy v Poprade
so spotrebou v Komárne, ani spotreba tej istej budovy v studenej a v miernej zime.
Dennostupňová metóda podľa STN 73 0550 to rieši — potrebujeme k nej dennostupne podľa lokality.
Toto nie je otázka odhadu, ale zdroja dát. Ak viete, odkiaľ tieto hodnoty vziať (SHMÚ, iná
databáza, vlastný zdroj), stačí nám povedať zdroj — tabuľku doplníme sami. Vyplňte ju len
vtedy, ak máte hodnoty poruke.
Ak sa dennostupne bežne uvádzajú za kraj alebo klimatickú oblasť a nie za okres, napíšte to
do poznámky pod tabuľkou — prispôsobíme tomu dátový model.
Kraj | Okres | Dennostupne D [K·deň] | Vonkajšia výp. teplota [°C] | Poznámka
(vzor) Prešovský kraj | Poprad | 4100 | -18 | zdroj: SHMÚ, normál 1991–2020
Bratislavský kraj | Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Trnavský kraj | Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
Trenčiansky kraj | Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Púchov
Trenčín
Nitriansky kraj | Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Žilinský kraj | Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Žilina
Banskobystrický kraj | Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom
Žarnovica
Zvolen
Prešovský kraj | Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Vranov nad Topľou
Košický kraj | Gelnica
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
ZDROJ DÁT (najdôležitejšia odpoveď na tomto hárku):