## Úvod
VESMA — podklad pre expertku na modrozelenú infraštruktúru
VESMA je dotazníkový nástroj pre samosprávy. Pomáha nadšenému laikovi zorientovať sa v tom, čo
sa v jeho areáli oplatí riešiť — v oblasti vody, energetiky a adaptácie na zmenu klímy.
Nie je to projekt vodozádržných opatrení a ani sa tak netvári.
ČO UŽ JE ROZHODNUTÉ — NA TO SA NEPÝTAME
Skóre modrozelenej infraštruktúry sa počíta podľa metodiky KLIMASKEN (metodické listy B-GOV2,
B-GOV3 a B-AD10). Metodika priniesla koeficienty povrchov, päťstupňovú škálu A – E aj výpočet
potrebného objemu nádrže — teda väčšinu čísel, ktoré predtým v nástroji chýbali alebo boli
odhadnuté. Zanikla aj zložka „potenciál zlepšenia", ktorá pridávala body za zlý stav.
Prahy pre odporúčania (spevnená plocha nad 15 %, jazierko od 500 m², pokryvnosť korunami pod
30 %) a ponuka opatrení prešli Vašou revíziou pravidiel v septembri 2026. Neotvárame ich znova.
ČO ZOSTÁVA
Šesť miest, kde metodika odpoveď nedáva a rozhodli sme sami alebo nechali hodnotu bez zdroja.
Nevymýšľali sme si: na výstupe nie je vidieť, že hodnota je odhad, a nástroj pre samosprávy by
tým začal klamať sebavedomo.
Každý hárok je jedna tabuľka. Žlté bunky sú na vyplnenie, zelený riadok je vzor s formátom,
aký očakávame — prepíšte ho alebo zmažte. Ostatné bunky sú kontext, netreba ich meniť.
Ak niektorú hodnotu neviete podložiť zdrojom, nechajte ju prázdnu a napíšte to do poznámky.
Prázdna hodnota je pre nás lepší výsledok než odhad, ktorý sa bude tváriť ako fakt.
Kódy M1 až M8 pri hárkoch odkazujú na register chýbajúcich hodnôt (docs/chybajuce-hodnoty.md),
kde je pri každej hodnote stav a miesto v kóde. Vaše odpovede sa doň prepíšu.
PREHĽAD HÁRKOV
1. Zaradenie povrchov (M2) — kontrola, ako sú otázky dotazníka namapované na kódy Klimaskenu. Štyri zaradenia metodika nepokrýva a rozhodli sme ich sami.
2. Váhy komponentov (M1) — ako sa štyri komponenty skladajú do jedného skóre 0 – 100. Klimasken váhy medzi indikátormi nedáva, sú naše.
3. Parametre akumulácie (M3, M4) — vstupy výpočtu B-AD10. Väčšina je z metodiky, tri veci sme rozhodli sami vrátane jednej odchýlky od metodiky.
4. Čísla v odporúčaniach (M5) — štyri čísla, ktoré zostali mimo skóre a bez zdroja (napr. „zachytí 0,3 m³ na m² strechy ročne").
5. Ceny opatrení (M6, M8) — cena a návratnosť 14 opatrení v katalógu a troch, ktoré čakajú na potvrdenie, aby sa mohli pridať.
6. Otvorené rozhodnutia (M7) — tri otázky k porovnaniu areálov a k nevyužitému povodňovému riziku.
LEGENDA
žltá bunka = sem vpíšte hodnotu
zelený riadok = vzor s očakávaným formátom, prepíšte alebo zmažte

## 1. Zaradenie povrchov
1. Zaradenie povrchov do kódov Klimaskenu
Načo to je: koeficient MZI sa počíta ako vážený priemer Σ(k · S) / Σ(S) — každá plocha vstupuje
koeficientom k podľa svojho typu. Zaradenie teda priamo určuje výsledok aj stupeň A – E.
Prosíme prejsť tabuľku a opraviť to, čo je zaradené zle. Riadky označené „mimo metodiky" sú tie,
kde Klimasken povrch nepozná a hodnotu sme určili my — tam čakáme odpoveď v každom prípade.
Tip: vo výsledkoch areálu je pri každom komponente tlačidlo „Zobraziť výpočet". Otvorí tabuľku
v tvare metodických listov (povrch, kód, výmera, koeficient, príspevok) a dá sa skopírovať do
Excelu, takže zaradenie si viete overiť priamo na konkrétnom areáli.
Okolie budovy — metodický list B-GOV2
Povrch alebo prvok (otázka vo VESMA) | Kód | k dnes | k opravené | Poznámka
(vzor) Mlatový povrch | B | 0.2 | 0.2 | súhlasím / opravujem na X, lebo…
Spevnená plocha (asfalt, betón, zámková dlažba) | A | 0
Mlatový povrch | B | 0.2
Priepustný asfalt, priepustný betón, vodopriepustná dlažba, živica s kremičitým štrkom, Stered | C | 0.4
Pravidelne obrábaná pôda (hriadky, záhony, polia) | C | 0.4
Plnovegetačné tvárnice | G | 0.4
Byliny a trávnik | H | 0.7
Kry | L | 0.4
Stromy — zdravé vzrastlé | J | 1
Stromy — mladé A NEZDRAVÉ | K | 0.4 |  | nezdravé stromy hodnotíme rovnako ako mladé — je to primerané?
Podzemný prekoreniteľný priestor pre stromy | P | 0.6
Vsakovacia preliačina s regulovaným odtokom | R | 0.8
Dažďová záhrada, vsakovacia preliačina s bezpečnostným prepadom | S | 1
Jazierko / mokraď | mimo metodiky (hodnotíme ako S) | 1 |  | metodika jazierko nepozná — je plošný objekt HDV správne zaradenie?
Polovegetačné tvárnice | mimo metodiky | 0.3 |  | naše zaradenie medzi kódy B a C
Iný priepustný povrch | mimo metodiky | 0.3 |  | naše zaradenie medzi kódy B a C
Nešpecifikovaný zvyšok polopriepustnej plochy | mimo metodiky | 0.3 |  | keď používateľ nerozpíše celých 100 % typov povrchu
Strechy a zvislé konštrukcie — metodický list B-GOV3
Povrch alebo prvok (otázka vo VESMA) | Kód | k dnes | k opravené | Poznámka
Strecha bez úprav | XX | 0
Zelená stena, popínavé rastliny | D | 0.6
Extenzívna strešná záhrada na plochej streche | E1 | 0.6
Extenzívna strešná záhrada na šikmej streche | E2 | 0.3 |  | metodika definuje E2 „od 35°", VESMA sem dáva aj strechy 16 – 35° — má pre ne platiť E1, E2, alebo hodnota medzi tým?
Intenzívna strešná záhrada | F | 0.8
Modrá alebo modrozelená strecha | Y | 1
Strecha so štrkovým zásypom | Z | 0.4

## 2. Váhy komponentov
2. Váhy komponentov MZI skóre
Načo to je: Klimasken hodnotí každý indikátor samostatne štítkom A – E, spoločnú váhu medzi
indikátormi nedáva. VESMA ich skladá do jedného čísla 0 – 100 — a tie váhy sú naše, nie
z metodiky. Rozhodujú o tom, čo areál najviac potiahne hore alebo dole.
Komponent, pre ktorý v dotazníku nie sú údaje, sa nezapočíta a skóre sa normalizuje cez zvyšné —
areál tak nie je penalizovaný za neodpovedanú otázku.
Komponent | Čo meria | Váha dnes | Váha potvrdená | Poznámka
(vzor) B-GOV2 — priepustnosť a zeleň areálu | vážený koeficient MZI plôch pozemkov | 45 | 45 | súhlasím / opravujem na X, lebo…
B-GOV3 — zeleň a retencia na budovách | vážený koeficient MZI striech a zelených stien | 25
B-AD10 — akumulácia zrážkovej vody | podiel objemu nádrží na objeme, ktorý je pre areál optimálny | 15
Odtok zo spevnených plôch (doplnok VESMA) | podiel odtokovej plochy — spevnené a polopriepustné plochy pozemkov plus strechy budov — z ktorej voda ide do vsaku alebo retencie namiesto kanalizácie, vodného toku či neriešeného odtoku | 15 |  | nie je to indikátor Klimaskenu — pridali sme ho my
Má doplnok „odtok zo spevnených plôch" v skóre vôbec byť? | bez neho by sa údaj o odvode vody, ktorý dotazník zbiera, do skóre nedostal | áno, s váhou 15
Je správne, že z priepustnej plochy sa odvod vody nehodnotí? | Z trávnika zrážka vsiakne tam, kde spadne, takže „neriešený" odvod na ňom nie je nedostatok. Kvalitu priepustnej plochy ocení B-GOV2. | áno, počíta sa len odtoková plocha

## 3. Parametre akumulácie
3. Parametre výpočtu akumulácie (B-AD10)
Načo to je: komponent porovnáva objem nádrží v areáli s objemom, ktorý je preň optimálny.
Potrebný objem sa počíta ako Vn = min(Vv; Vp), kde
Q = j · P · fs · ff / 1000 zachytená zrážková voda (m³/rok),
Vv = n · Sd · R · z / 1000 potrebný objem podľa spotreby (m³),
Vp = z · Q / 365 potrebný objem podľa množstva vody (m³).
Väčšina parametrov je z metodického listu. Tri veci sme rozhodli sami — v tabuľke sú označené,
jedna z nich je odchýlka od metodiky (nádrž, ktorú nie je možné inštalovať).
Parameter | Hodnota dnes | Odkiaľ hodnota je | Potvrdená hodnota | Poznámka
(vzor) fs — koeficient odtoku strechy | 0.8 | NAŠE ROZHODNUTIE — metodika ho odvodzuje z materiálu krytiny, VESMA má krytinu len ako voľný text, preto typická hodnota | 0.8 | súhlasím / pre bežné krytiny použite X
ff — účinnosť filtra mechanických nečistôt | 0.9 | metodika B-AD10
Sd — spotreba vody na osobu a deň (l) | 140 | metodika B-AD10
R — koeficient využitia zrážkovej vody | 0.5 | metodika B-AD10
z — koeficient optimálnej veľkosti nádrže | 20 | metodika B-AD10
j — ročný úhrn zrážok (mm) | z Open-Meteo podľa adresy areálu | dotazník VESMA |  | stačí ročný priemer z Open-Meteo, alebo treba iný zdroj?
P — plocha striech (m²) | súčet pôdorysov všetkých budov areálu | dotazník VESMA
n — počet osôb v areáli | počet zamestnancov | NAŠE ROZHODNUTIE |  | v škole to nie sú žiaci, v kultúrnom dome ani návštevníci — má sa použiť kapacita zariadenia alebo obsadenosť?
Areál, kde nádrž nie je možné inštalovať | komponent sa do skóre nezapočíta, skóre sa normalizuje cez ostatné tri a nádrž sa ani neodporúča | NAŠA ODCHÝLKA OD METODIKY |  | metodika hovorí „ak inštalácia nie je možná alebo je vylúčená… budova je označená v najhoršej kategórii" — pozri poznámku pod tabuľkou
POZNÁMKA K NÁDRŽI, KTORÚ NIE JE MOŽNÉ INŠTALOVAŤ
Areál má príznak „nádrž nie je možné inštalovať" s povinným dôvodom (pamiatková ochrana,
podložie, chýbajúci priestor). Komponent akumulácie sa potom nehodnotí — vo výsledkoch aj
v exporte je uvedené „nehodnotí sa" spolu s dôvodom.
Dôvod odchýlky: Klimasken je štítok, ktorý popisuje stav objektu. VESMA k stavu navrhuje aj
opatrenia, takže komponent, na ktorý sa nedá reagovať, by skóre len skresľoval a nástroj by
navyše odporúčal nerealizovateľné opatrenie.
Prosíme potvrdiť, či je táto odchýlka v poriadku, alebo sa máme držať metodiky a dať najhoršiu
kategóriu aj tam, kde nádrž nie je možná.

## 4. Čísla v odporúčaniach
4. Čísla v odporúčaniach, ktoré zostali bez zdroja
Načo to je: odporúčania sú to, čo si samospráva odnesie — text pri opatrení číta ako výsledok
nástroja. Prahy, od ktorých sa opatrenie zobrazí, ste revidovali v septembri 2026 a nemeníme ich.
Tieto štyri čísla revíziou neprešli a zdroj nemajú.
Číslo | Kde sa objaví a čo tvrdí | Hodnota dnes | Potvrdená hodnota | Poznámka
(vzor) Zádrž štrkovej strechy | koľko zrážky zadrží strecha so štrkovým zásypom | — | 20 % ročného úhrnu | vzor formátu — prepíšte alebo zmažte
Zádrž zelenej strechy | veta „Potenciál zachytiť X m³ dažďovej vody ročne" pri zelenej streche — X = plocha plochých striech × 0,3 | 0,3 m³ na m² za rok |  | pozri poznámku pod tabuľkou
Nahraditeľnosť spevnenej plochy | veta „Potenciál nahradiť až X m² priepustným povrchom" pri priepustnej dlažbe — X je polovica spevnenej plochy areálu | 50 %
Minimálny objem retenčnej nádrže | katalógový postup pri retenčnej nádrži: „min. 3 m³ pre rodinný dom" | 3 m³ |  | výpočet B-AD10 už potrebný objem počíta — má tento údaj v katalógu vôbec zostať?
Minimálna plocha jazierka | katalógový postup pri jazierku: „min. 30 – 50 m² plochy pozemku" | 30 – 50 m²
POZNÁMKA K ZÁDRŽI ZELENEJ STRECHY
Pri koeficiente 0,3 v prvom riadku tabuľky nesedia jednotky —
z m² vyjde m³ za rok bez toho, aby do výpočtu vstúpili zrážky. Po zavedení metodiky vieme
zachytenú vodu počítať poriadne (Q = j · P · fs · ff), takže nám stačí podiel ročného úhrnu,
ktorý extenzívna zelená strecha zadrží. Ak taký údaj nie je, vetu radšej zrušíme.

## 5. Ceny opatrení
5. Ceny a návratnosť opatrení modrozelenej infraštruktúry
Načo to je: pri každom odporúčanom opatrení VESMA ukáže orientačnú cenu a návratnosť.
V nástroji nie je zaznamenané, odkiaľ tie čísla pochádzajú.
Druhá vec: pri viacerých opatreniach nie je zrejmé, čo má „návratnosť" znamenať. Dažďová
záhrada ani kvitnúca lúka nič nezarábajú — nanajvýš šetria údržbu alebo stočné. Tam, kde
finančná návratnosť nedáva zmysel, prosím napíšte, čo tam má stáť namiesto nej (napríklad
životnosť, alebo „bez priamej finančnej návratnosti").
Opatrenie | Cena dnes | Návratnosť dnes | Cena potvrdená | Návratnosť potvrdená / čo tam má stáť | Poznámka / zdroj
(vzor) Dažďový sud 300 l | 50 – 300 EUR | 1 – 3 roky | 80 – 250 EUR | 2 – 4 roky pri polievaní záhrady | cenník dodávateľov 2026
Retenčná / akumulačná nádrž na dažďovú vodu | 2 000 – 8 000 EUR (podľa objemu) | 5 – 10 rokov
Dažďová záhrada | 500 – 3 000 EUR | 3 – 5 rokov
Vsakovací rigol / jama | 1 500 – 5 000 EUR | 5 – 8 rokov
Zelená strecha (extenzívna) | 40 – 80 EUR/m² | 10 – 15 rokov
Zelená strecha (intenzívna) | 80 – 200 EUR/m² | 15 – 25 rokov
Priepustná / zatrávňovacia dlažba | 25 – 60 EUR/m² | 8 – 12 rokov
Výsadba stromov (tieňové) | 50 – 500 EUR/strom | 3 – 7 rokov
Kvitnúca lúka namiesto trávnika | 3 – 10 EUR/m² | 1 – 3 roky
Vertikálna zeleň (zelená stena) | 100 – 500 EUR/m² (modulový systém) | 8 – 15 rokov
Dažďový sud / zásobník | 50 – 300 EUR | 1 – 3 roky
Odvedenie zrážkových vôd mimo kanalizáciu | 500 – 2 000 EUR | 3 – 5 rokov
Jazierko / vytvorená mokraď | 3 000 – 20 000 EUR (podľa veľkosti) | 10 – 20 rokov
Podzemné vsakovanie (tunel / studňa) | 2 000 – 15 000 EUR (podľa systému a hĺbky) | 8 – 15 rokov
Zachytenie dažďovej vody do nádob | 200 – 3 000 EUR | 2 – 5 rokov
OPATRENIA PRE PRAVIDELNE OBRÁBANÚ PÔDU — ČAKAJÚ NA POTVRDENIE, ABY SA MOHLI PRIDAŤ
Odkedy VESMA hodnotí pravidelne obrábanú pôdu nižšie než trávnik (koeficient 0,4 oproti 0,7),
mala by vedieť aj poradiť, čo s ňou. Tri opatrenia sú pripravené, ale v katalógu ešte nie sú —
bez potvrdených cien by nástroj tvrdil čísla, ktoré sme si vymysleli. Návrh je v issue #200,
v registri chýbajúcich hodnôt je to M8.
Opatrenie | Navrhovaná cena | Navrhovaná návratnosť | Cena potvrdená | Návratnosť potvrdená / čo tam má stáť | Poznámka / zdroj
Mulčovanie obrábanej pôdy | 1 – 4 EUR/m² pri nakupovanom materiáli; pri vlastnej štiepke a tráve takmer bez nákladov | do 1 roka — úsporou zálievky a odburiňovania
Krycie plodiny a zelené hnojenie | 0,05 – 0,20 EUR/m² (osivo) | 1 – 2 sezóny — úsporou hnojív
Obmedzenie orby (minimalizačné obrábanie) | pri službe porovnateľná s orbou; vlastná technika rádovo tisíce EUR | 2 – 5 rokov
Otázka k týmto trom opatreniam | Ako to navrhujeme | Odpoveď | Poznámka
Návratnosť pri mulčovaní a krycích plodinách je skôr agronomická než finančná. Má sa pole vyplniť voľne, alebo zaviesť formuláciu „nefinančná"? | vyplniť voľne, ako je vyššie
Vetrolam alebo remízka na okraji poľa — zaradiť teraz, alebo neskôr? | neskôr; dáva zmysel len pri veľkých plochách, navrhovaný prah je 2 000 m² obrábanej pôdy
Od akej plochy obrábanej pôdy sa opatrenia navrhnú? | 50 m² pre mulčovanie a krycie plodiny, 500 m² pre obmedzenie orby (50 m² je zhruba 5 × 10 m — pod tým je to bežný domáci hriadok)

## 6. Otvorené rozhodnutia
6. Otvorené rozhodnutia — nejde o číslo, ale o pravidlo
Tri miesta mimo skóre, kde VESMA niečo zbiera alebo počíta a nie je zrejmé, či je to tak správne.
Tu nečakáme hodnotu, ale rozhodnutie — stačí veta.
Otázka | Ako to je dnes | Rozhodnutie | Poznámka
(vzor) Otázka | stav v nástroji | áno / nie / inak, a ako | vzor formátu — prepíšte alebo zmažte
Má voda odvedená do delenej zrážkovej kanalizácie vážiť rovnako ako voda do jednotnej stokovej siete? | Pri porovnaní areálov sa tri polia (jednotná, splašková, zrážková) sčítavajú do jednej hodnoty a vážia rovnako — 7 (sucho), 5 (horúčavy), 10 (voda). V skóre podľa Klimaskenu sa všetky tri rovnako počítajú ako „nezadržané".
Ako má do hodnotenia vstúpiť povodňové riziko budovy? | VESMA ho zisťuje na stupnici 1 – 5 a vie ho načítať z máp SVP, ale nepoužíva ho v skóre, v odporúčaniach ani pri porovnaní areálov.
Platia váhy 15 parametrov MZI pri porovnaní areálov aj naďalej? | Pochádzajú z tabuľky „MZI — spoločná dohoda" (august 2026). Zmenil sa im jeden vstup: pravidelne obrábaná pôda sa už nezapočítava do potenciálu na výsadbu stromov.